## adc_calib_param
ADC→E	id	p0	p1		E1	E2	E3		FWHM
					5156.59	5485.56	5804.83
Si1_1	0	-39.3123	0.780393		22.5218	21.7596	20.288		41.391138683727	39.990348076194	37.28580404832
Si1_2	1	-44.9405	0.794489		10.0346	9.31552	8.92069		18.774953297187	17.4295390886544	16.6908036323006
Si1_3	2	-42.1386	0.798737		10.2062	8.99496	8.40998		19.198123835937	16.9197503457996	15.8193879698373
Si1_4	3	-41.3285	0.783874		10.3776	8.88055	8.84345		19.157291086752	16.3937019503985	16.3252144870815
Si1_5	4	-55.3199	0.818069		10.3523	9.21308	9.13087		19.9442493939885	17.7494822606346	17.5911003800206
Si1_6	5	-47.1842	0.793174		10.3283	8.61637	8.57712		19.292487401991	16.0947309504849	16.0214149032624
Si1_7	6	-38.7087	0.806269		10.5544	9.1051	8.56717		20.040309431628	17.2884314983245	16.2670296514592
Si1_8	7	-45.9797	0.790437		10.436	8.93452	9.19713		19.42639625286	16.6314225612402	17.1202655968825
Si1_9	8	-45.7814	0.795972		9.63391	9.07663	8.63064		18.0588997477746	17.0142705524178	16.1782560267984
Si1_10	9	-38.8244	0.809593		9.93636	9.24311	8.96684		18.9445796659854	17.6228350982117	17.0961010603626
Si1_11	10	-41.1868	0.803358		10.5503	8.96329	8.62391		19.960197921927	16.9577208640161	16.3156450964319
Si1_12	11	-44.206	0.805226		10.6045	9.5866	8.91418		20.109390020535	18.179138891118	16.9040239835214
Si1_13	12	-44.8391	0.77418		10.4212	9.60464	9.20798		18.99986827068	17.511121059696	16.787932967322
Si1_14	13	-44.7757	0.760778		10.6449	9.24939			19.071745499331	16.5715048618641	0
Si1_15	14	-51.4885	0.793433		10.4963	8.75692	8.82902		19.6127009290545	16.3626090164778	16.4973303694293
Si1_16	15	-36.9266	0.78441		12.9599	11.4158	11.5531		23.940635999445	21.08824238169	21.341874687705
Si1_17	16	-43.4033	0.798928		10.5304	9.08452	8.80897		19.812688973376	17.0923012641888	16.5738607066968
Si1_18	17	-47.1216	0.783578		9.28256	8.17613	7.88971		17.1293510782464	15.0876268218447	14.5590884945049
Si1_19	18	-59.5058	0.808049		9.34744	8.00662	8.64348		17.7877613774388	15.2362407247149	16.4481568975746
Si1_20	19	-54.4941	0.786646		9.48349	8.01791	8.43277		17.5686520125417	14.8535898343203	15.6221392790841
Si1_21	20	-52.4975	0.797974		9.74443	7.79446	8.32645		18.3120132032511	14.6475734786142	15.6473043919665
Si1_22	21	-52.8717	0.811079		9.41519	7.69032	7.84737		17.9838701059736	14.6892113651844	14.9891911638017
Si1_23	22	-44.056	0.81294		9.38266	8.04809	7.97302		17.962855806042	15.407856640233	15.264137099574
Si1_24	23	-60.8576	0.802507		9.47687	8.00193	7.90655		17.910374378327	15.1228793946911	14.9426203526017
Si1_25	24	-44.8016	0.805173		8.77291	7.75888	7.52223		16.6350376703776	14.7122518160952	14.2635202475854
Si1_26	25	-57.9224	0.782269		9.04053	8.42884	8.10616		16.6548575838524	15.5279756603958	14.9335205294292
Si1_27	26	-42.5035	0.82044		8.79007	7.20818	7.74536		16.983612447534	13.927185514116	14.965090438032
Si1_28	27	-52.0446	0.79365		9.68224	7.81776	7.16663		18.09654952248	14.61175110252	13.3947593433225
Si1_29	28	-54.2601	0.796795		9.24044	7.69989	8.33368		17.339244197979	14.4484757227552	15.637752378438
Si1_30	29	-53.2751	0.793993		9.34627	7.88728	7.94704		17.4761558116391	14.7480582317892	14.8598006778456
Si1_31	30	-41.4385	0.791129		9.3472	7.78112	7.84553		17.414850528624	14.4970731069504	14.6170759444363
Si1_32	31	-52.9612	0.795705		9.77467	8.36998	8.41491		18.3166101809843	15.6843822740445	15.7685759394503
Si1_33	32	-44.6046	0.785873		9.71271	8.43855	8.87896		17.9756126654296	15.6174853627732	16.4325657650484
Si1_34	33	-44.76	0.808001		9.36888	8.13546	7.85981		17.8275016829124	15.4804978654083	14.9559793702526
Si1_35	34	-49.2954	0.808686		10.0364	8.02174	7.97242		19.113877481292	15.2770471032222	15.1831193564826
Si1_36	35	-51.6465	0.800027		10.2345	8.2002	8.35464		19.2824487606825	15.449698209717	15.7406729897844
Si1_37	36	-44.637	0.78471		9.63539	7.97231	8.6822		17.8061241186495	14.7327655001355	16.04463657651
Si1_38	37	-49.9136	0.804874		9.69061	8.06181	8.36231		18.3683406780447	15.2809856718687	15.8505768920037
Si1_39	38	-30.1021	0.783482		9.70374	8.14334	8.26218		17.9043717414114	15.0252775297674	15.2445492268398
Si1_40	39	-59.7014	0.78877		9.76606	8.21271	8.20577		18.140977469301	15.2555469730785	15.2426555528295
Si1_41	40	-42.6374	0.779164		9.1444	7.67866	8.27202		16.779345048168	14.0898129617652	15.1785877504644
Si1_42	41	-51.9052	0.78187		9.26259	8.75024	7.86497		17.0552426279715	16.111850600424	14.4817995411345
Si1_43	42	-52.0412	0.795542		9.93768	8.15855	7.79849		18.6182574921288	15.2850549285555	14.6104820108709
Si1_44	43	-40.7492	0.776078		10.153	8.46242	8.12871		18.55626944457	15.4664577635298	14.8565481135399
Si1_45	44	-48.3482	0.7951		10.0127	8.49168	7.92729		18.74838524835	15.90033537864	14.843537397045
Si1_46	45	-49.0618	0.797368		9.84438	8.18042	8.1528		18.4857929087832	15.3612060918888	15.309341210592
Si1_47	46	-39.7174	0.78814		9.90574	8.51971	8.26679		18.385743870078	15.813175583787	15.343738435263
Si1_48	47	-40.5421	0.801505		10.6848	8.64225	8.65047		20.16803306952	16.3126295106187	16.3281451245593
Si2_1	16777216	-40.5211	0.820199		22.6162	21.0611	21.9763		43.684742789049	40.6809603892095	42.4487320131135
Si2_2	16777217	-32.5591	0.78954		20.1301	18.9433	19.2394		37.42923760767	35.22254120811	35.77309968798
Si2_3	16777218	-47.5173	0.80285		13.3554	12.0455	12.8803		25.25121170595	22.774568384625	24.352934553525
Si2_4	16777219	-42.0145	0.803246		16.2302	16.4286	16.2746		30.701765804766	31.077068039838	30.785754813018
Si2_5	16777220	-44.2419	0.784162		15.0662	14.3579	13.5783		27.822774289962	26.514755610429	25.075067113233
Si2_6	16777221	-42.3389	0.798767		14.6645	13.9772	13.7851		27.5853364713825	26.292458994702	25.9311003983535
Si2_7	16777222	-49.6124	0.792788		17.2313	17.0599	18.1199		32.171108320662	31.851101822826	33.830138507226
Si2_8	16777223	-46.2061	0.797374		14.4457	13.4459	12.5848		27.126363268689	25.248923061843	23.631935902296
Si2_9	16777224	-40.5387	0.803007		18.122	17.2944	17.869		34.27017867117	32.705119634184	33.791735055465
Si2_10	16777225	-46.7771	0.79559		18.4395	16.9406	17.5034		34.548513650775	31.74015295167	32.79462316413
Si2_11	16777226	-58.1244	0.791187		17.1096	14.8126	14.718		31.879383239196	27.599508589851	27.42324557643
Si2_12	16777227	-39.9668	0.791389		20.5272	19.8861	21.0486		38.256975661284	37.0621440672795	39.228719840217
Si2_13	16777228	-57.7614	0.80733		21.6582	21.3338	22.1578		41.17791589713	40.56114645567	42.12778646727
Si2_14	16777229	-40.1461	0.812771		17.3551	16.5366	18.0455		33.2189752678455	31.652304303303	34.5404531345775
Si2_15	16777230	-51.2798	0.783558		18.0883	16.8406	18.0055		33.377961763647	31.075607043054	33.225172654995
Si2_16	16777231	-38.8532	0.777537		25.4834	24.0367			46.662644438559	44.0135925966045	0
Si2_17	16777232	-61.3608	0.81335		10.1484	9.77123	9.71837		19.4386436847	18.7161974627775	18.6149473440225
Si2_18	16777233	-47.7193	0.792121		10.0788	7.56035	8.03922		18.801446612454	14.1034167655343	14.9967223911351
Si2_19	16777234	-53.0166	0.801365		9.58261	8.43714	8.12905		18.0844412585407	15.9226935793155	15.3412616409038
Si2_20	16777235	-46.1084	0.783237		10.3282	8.36799	8.36444		19.050603842907	15.4349511484486	15.4284030913194
Si2_21	16777236	-59.6869	0.781639		9.34391	8.59496	8.46556		17.1998943232939	15.8212572373812	15.5830629134382
Si2_22	16777237	-50.537	0.819049		10.3719	8.20894	8.39222		20.0059471309005	15.8338992509313	16.1874207841269
Si2_23	16777238	-55.8757	0.770416		9.89851	8.88433	8.19662		17.9591604807768	16.1191036059144	14.8713709416816
Si2_24	16777239	-48.6048	0.797117		10.0416	8.35715	8.16717		18.850197308256	15.6881300225753	15.331497565136
Si2_25	16777240	-54.6952	0.799786		10.8585	8.57181	8.2977		20.451941641755	16.1449701049143	15.628685008131
Si2_26	16777241	-56.3904	0.79329		10.317	8.48561	8.52446		19.27419825015	15.8527992064995	15.925378696857
Si2_27	16777242	-68.5793	0.792051		9.46942	8.38287	8.35686		17.6631207318891	15.6364006338013	15.5878846982703
Si2_28	16777243	-54.6433	0.800144		9.93836	8.26608	8.27385		18.7272405366432	15.5760979130496	15.590739228012
Si2_29	16777244	-58.9708	0.813786		9.39367	8.06612	7.74975		18.0026494520301	15.4584449739036	14.8521326159925
Si2_30	16777245	-56.4791	0.793088		9.92713	8.5643	8.45827		18.5411214803712	15.995733580032	15.7976989909248
Si2_31	16777246	-55.9587	0.79914		9.88341	8.69057	8.59257		18.600327569727	16.355432868579	16.170999347979
Si2_32	16777247	-50.894	0.782468		10.9746	9.55059	9.09344		20.223028651644	17.5989881371626	16.7565922823616
Si2_33	16777248	-51.426	0.92927		8.64792	6.90386	7.22719		18.925374916332	15.108620208081	15.8162055548115
Si2_34	16777249	-38.744	0.946618		7.7201	6.69198	6.92003		17.210306139339	14.9183332441722	15.4267217773617
Si2_35	16777250	-63.0119	0.945036		8.21501	6.8319	6.39351		18.2829958482978	15.204801860982	14.2291387090278
Si2_36	16777251	-54.2561	0.935534		7.42852	6.91039	6.93865		16.3663857848964	15.2248507999023	15.2871127393305
Si2_37	16777252	-56.0081	0.916389		8.22225	7.30353	7.1389		17.7444056171138	15.7617195727153	15.4064322125955
Si2_38	16777253	-46.9087	0.954754		7.30346	6.36863	6.60895		16.4214330130182	14.3195185473321	14.8598650107465
Si2_39	16777254	-61.0669	0.92606		7.63126	7.20061	6.36662		16.642795916838	15.703603691493	13.884778836006
Si2_40	16777255	-48.2721	0.931331		7.55966	6.80067	6.99648		16.5804851410683	14.9158041346183	15.3452711735424
Si2_41	16777256	-68.3376	1.15667		6.25847	5.53091	5.56849		17.0478084854895	15.0659657121435	15.1683320481465
Si2_42	16777257	-56.105	1.15124		6.71626	5.81869	5.832		18.208923967452	15.775458931038	15.8115446064
Si2_43	16777258	-64.5817	1.17163		6.23931	5.67769	5.50531		17.2154333358315	15.6658178062185	15.1901888667315
Si2_44	16777259	-58.0941	1.16462		6.02569	5.6921	5.58912		16.526540051769	15.61160939721	15.329168200512
Si2_45	16777260	-56.8342	1.14708		6.54044	5.72946	5.43316		17.668170640296	15.477410840364	14.676993901944
Si2_46	16777261	-50.0716	1.15946		6.51517	5.73884	5.81176		17.789856064311	15.670065029172	15.869175152808
Si2_47	16777262	-55.5441	1.1348		6.88677	5.70401	5.48999		18.40457603358	15.24370434054	14.67174573546
Si2_48	16777263	-57.4358	1.16373		6.59615	5.4953	5.4644		18.0773041410225	15.060332079495	14.97564802926
Si2_49	16777264	-56.4907	1.39253		5.15799	4.83881	4.58661		16.9151544436185	15.8684329503015	15.0413662148715
Si2_50	16777265	-35.8438	1.40169		5.68698	5.05428	4.80135		18.772606956051	16.684076941686	15.8491600829325
Si2_51	16777266	-74.201	1.37964		5.15595	4.75306	4.68244		16.75195069059	15.442940049732	15.213491983368
Si2_52	16777267	-54.239	1.37395		5.67162	4.64612	4.50142		18.351390014145	15.03322863177	14.565029751195
Si2_53	16777268	-84.3026	1.76621		4.48994	3.86967	3.58492		18.675566664027	16.0956003983985	14.911204257786
Si2_54	16777269	-59.9197	1.69957		4.32327	3.91599	3.93568		17.3038334856345	15.6737004377265	15.752509413648
Si2_55	16777270	-66.9123	1.66846		4.74265	4.06367	4.06175		18.634930883745	15.967066847511	15.959522738775
Si2_56	16777271	-53.8822	1.74299		4.40802	3.84346	3.60928		18.093782406429	15.776409573417	14.815161220656
Si2_57	16777272	-66.4736	1.671		4.70588	3.97211	3.97153		18.5186025054	15.63106713255	15.62878471365
Si2_58	16777273	-61.5427	1.72751		4.55446	3.90443	3.87938		18.528846083283	15.8843381022015	15.782427536649
Si2_59	16777274	-68.2947	1.73488		4.5827	3.50493	3.80689		18.72327342648	14.319890617032	15.553591196136
Si2_60	16777275	-57.0262	1.70723		4.30874	3.89018	3.85502		17.323403997921	15.640572363297	15.499210646283
Si2_61	16777276	-70.0941	1.68021		4.86036	3.7348	3.98056		19.231931995038	14.77820976534	15.750656169948
Si2_62	16777277	-68.4871	1.77523		4.52885	3.79894	3.74447		18.9336121578525	15.882101763351	15.6543808509255
Si2_63	16777278	-77.5454	1.74556		4.70298	3.93157	3.77653		19.332981025524	16.161873580266	15.524536109514
Si2_64	16777279	-55.4961	1.74444		4.87157	4.03638	3.89466		20.013170499234	16.582079522556	15.999871625892
Ge1_1	33554432	17.7549	1.63138		7.50937	6.68729	5.92692		28.850247852063	25.691898782271	22.770633355308
Ge1_2	33554433	8.70801	1.69796		6.64957	6.20707	5.67516		26.589607630806	24.820184739306	22.693238456328
Ge1_3	33554434	15.6665	1.76017		7.0552	6.188	5.94854		29.24521750932	25.6504997658	24.657890089989
Ge1_4	33554435	3.51257	1.66743		8.33631	7.40928	6.76696		32.7350025176715	29.094743292192	26.572482625644
Ge1_5	33554436	14.0785	2.14976		7.59899	6.19813	6.02036		38.471291168352	31.379178539424	30.479185062528
Ge1_6	33554437	-10.2481	2.07477		8.61376	7.46031	7.03339		42.087549316896	36.4516964768385	34.3657297730565
Ge1_7	33554438	15.2768	2.13468		9.16556	8.18253	7.03288		46.076841096984	41.134980795642	35.355493195632
Ge1_8	33554439	1.51273	2.12007		8.24172	7.56999	6.7321		41.148969919542	37.7951799868515	33.611792246685
Ge1_9	33554440	-4.46499	2.12098		6.95834	6.07245	5.77268		34.756267436886	30.331328477355	28.834004936172
Ge1_10	33554441	-9.12738	2.16544		5.76577	4.95005	4.69046		29.403185268624	25.24333042056	23.919522349152
Ge1_11	33554442	-5.89654	2.12103		5.37532	4.74714	4.55902		26.849861276958	23.712086064141	22.772421838863
Ge1_12	33554443	-32.1676	2.13971		5.34345	4.80426	4.2536		26.9257356558225	24.208748052633	21.43396292388
Ge1_13	33554444	-47.1636	3.12949		3.60108	2.96426	3.02532		26.539775764866	21.846444874527	22.296453957414
Ge1_14	33554445	-46.2599	3.09462		3.73429	3.16715	3.19547		27.214871064129	23.081651101215	23.288042449647
Ge1_15	33554446	-59.8749	3.20542		3.52981	3.19745	3.07683		26.645703007821	24.136795771545	23.226263845803
Ge1_16	33554447	-53.6544	3.16139		3.78985	3.46155	3.30346		28.2157116144825	25.7714940008475	24.594502339137
Ge1_17	33554448	-18.3876	3.06962		3.83131	3.33222	3.17879		27.696367964181	24.088468763322	22.979330182329
Ge1_18	33554449	-37.472	3.16681		3.50388	3.1025	2.97953		26.131367834694	23.137940998875	22.2208507153515
Ge1_19	33554450	-14.0809	3.19681		3.62007	3.11516	3.0344		27.2536519251285	23.452443276258	22.84444262172
Ge1_20	33554451	-46.1929	3.22905		3.62094	3.12377	2.92872		27.535122302985	23.7544364160675	22.27119570918
Ge1_21	33554452	-26.0152	3.66702		3.13271	2.73891	2.67004		27.053557577991	23.652766897011	23.058017140284
Ge1_22	33554453	-49.2007	3.67828		3.01335	2.68309	2.74172		26.10269056449	23.241863051646	23.749736596968
Ge1_23	33554454	-44.4174	3.82643		2.91692	2.6238	2.40623		26.285073910638	23.64369846507	21.6831224017095
Ge1_24	33554455	-57.8796	3.64575		3.25013	2.80854	2.62058		27.9047752088625	24.113397730275	22.499621804925
Ge1_25	33554456	-50.8764	4.51417		2.76152	2.24223	2.10414		29.357361088932	23.8368564248805	22.368839538249
Ge1_26	33554457	-38.8949	4.52887		2.48902	2.3513	2.20953		26.546615057427	25.077763933005	23.5657175787405
Ge1_27	33554458	-18.93	4.63791		2.55857	2.17769	2.03766		27.9454129503885	23.7853356867045	22.255889091363
Ge1_28	33554459	-71.8284	4.55815		2.40987	2.23137	2.07578		25.8686127548775	23.9525146347525	22.282342609485
Ge1_29	33554460	7.2572	5.36884		2.19904	1.91794	1.83924		27.803822166528	24.249701090508	23.254648338168
Ge1_30	33554461	-41.5504	5.48294		2.12868	1.96639	1.77293		27.486205213716	25.390664200443	22.892646057441
Ge1_31	33554462	12.8325	5.39724		2.12289	1.91539	1.74044		26.982993769578	24.345564978078	22.121862968088
Ge1_32	33554463	-37.0653	5.33485		2.23611	1.95482	1.92553		28.0935284258925	24.559521328335	24.1915343117775
Ge2_1	50331648	-42.3235	5.46202		2.47337	2.33585	2.17955		31.815099539427	30.046171927035	28.035676102305
Ge2_2	50331649	1.43744	5.50769		2.42282	2.13814	2.02459		31.425453199059	27.732979958493	26.2601671986705
Ge2_3	50331650	-50.6687	5.51921		2.28066	2.13547	1.93587		29.643424682103	27.7562828768385	25.1619340626585
Ge2_4	50331651	-27.0075	5.27631		2.48459	2.20115	2.11732		30.8727949331295	27.3508516765575	26.309204403066
Ge2_5	50331652	-14.2713	5.43774		2.38997	2.20062	1.96337		30.605663526669	28.180870584174	25.142676099849
Ge2_6	50331653	-49.6516	5.39295		2.4519	2.19862	2.0662		31.140104017275	27.923347401795	26.24156079795
Ge2_7	50331654	-47.836	5.35531		2.54241	2.17863	1.97361		32.0642521566705	27.4763479045815	24.8906858842305
Ge2_8	50331655	-25.1614	5.46354		2.38204	2.21135	2.05941		30.648843284868	28.452637066545	26.497680286347
Ge2_9	50331656	-80.5323	6.69477		2.0235	1.7905	1.7569		31.902872008725	28.229351288175	27.699607527615
Ge2_10	50331657	-61.7921	6.72231		2.03426	1.71998	1.70372		32.204451532113	27.229072265199	26.971659553986
Ge2_11	50331658	-111.286	6.51692		2.06297	1.75732	1.69572		31.661115615402	26.970199127112	26.024802576552
Ge2_12	50331659	-82.8788	6.66434		1.93957	1.76897	1.67901		30.440621514099	27.763136282679	26.351257200507
Ge2_13	50331660	-109.308	6.73402		1.86246	1.74041	1.73371		29.536040004066	27.600495787011	27.494243052441
Ge2_14	50331661	-129.567	6.51517		2.07899	1.77057	1.71455		31.8984120703965	27.1662545079495	26.3067270238425
Ge2_15	50331662	-99.5351	6.66789		1.90598	1.50825	1.64992		29.929377033081	23.6838701928375	25.908497337024
Ge2_16	50331663	-67.4269	6.82118		2.01029	1.81666	1.63415		32.293055113881	29.182606242474	26.250787704435
Ge2_17	50331664	-110.525	8.16354		1.6174	1.6054	1.49664		31.09473609858	30.86403445818	28.773108590688
Ge2_18	50331665	-104.507	8.30437		1.73617	1.50083	1.5141		33.9539144381295	29.3514191618205	29.610937783035
Ge2_19	50331666	-94.3932	8.10096		1.793	1.51124	1.51419		34.2064251144	28.831075231392	28.887354625752
Ge2_20	50331667	-99.333	8.32461		1.66233	1.49844	1.48476		32.5890762567615	29.376101872782	29.107912907178
Ge2_21	50331668	-119.267	8.31897		1.74837	1.5571	1.49608		34.2526214983095	30.505417580385	29.309964121548
Ge2_22	50331669	-55.8978	8.34846		1.71265	1.58679	1.40136		33.671766494745	31.197280446207	27.551611067688
Ge2_23	50331670	-283.513	7.83491		1.74043	1.68395	1.56247		32.1130447286115	31.0709202155475	28.8294668542335
Ge2_24	50331671	-110.077	8.08002		1.86442	1.80144	1.56488		35.477017342182	34.278605743824	29.777236297848
Ge2_25	50331672	-165.687	10.1759		1.65423	1.54341	1.35699		39.642372179235	36.986654603745	32.519240144055
Ge2_26	50331673	-154.202	10.3828		1.67223	1.50069	1.43058		40.88852181162	36.69411253086	34.97981828652
Ge2_27	50331674	-159.215	10.1617		1.58726	1.55666	1.47275		37.98440716341	37.25212457631	35.244090854625
Ge2_28	50331675	-150.462	10.1834		1.74669	1.78103	1.55512		41.88895713783	42.71249582421	37.29474321384
Ge2_29	50331676	-121.439	10.3244		1.86654	1.5744	1.51877		45.38298263148	38.2799017728	36.92731606674
Ge2_30	50331677	-116.506	10.3008		1.76872	1.65016	1.49335		42.90628894848	40.03021494144	36.2262577464
Ge2_31	50331678	-99.5851	10.2321		1.72904	1.54543	1.58572		41.66397748332	37.239601583565	38.21045341626
Ge2_32	50331679	-93.6508	10.1257		1.75962	1.64135	1.43927		41.95993987107	39.139670671725	34.320866242845